## Opiski
Szafa CNT1A RDS-PP: PL1Z00000864 =S20 CCB01U H010 | [7 empty] | Szafa EXT1.1A RDS-PP: PL1Z00000864 =S20 CCB01U H011
FRONT SZAFY |  |  |  | TYŁ SZAFY |  |  |  | FRONT SZAFY |  |  |  |  | TYŁ SZAFY
KF111 | pompa P1 2xP,2xT,4xY | KF128 | pompa P2 2xP,2xT,4xY | KF131 | pompa P5 2xP,2xT,4xY | KF148 | pompa P6 2xP,2xT,4xY | KF151 | Rozd SN 28 kan |  | KF168 | W-35 8 kan | KF171 | AG01-KF171 | KF188 | AG01-KF188
AI |  | AI |  | AI |  | AI |  | DI |  |  | AI |  | ELC | PSCGOL-IPSW01/9 | ELC | PSCGOL-IPSW01/12
KF112 | pompa P1 4xT | KF127 | pompa P2 4xT | KF132 | pompa P5 4xT | KF147 | pompa P6 4xT | KF152 | Szafa GF009,GE,W-35 22 kan |  | KF167 | W-36 8 kan | KF172 | AG01-KF172 | KF187 | AG01-KF187
AI |  | AI |  | AI |  | AI |  | DI |  |  | AI |  | ELC | PSCGOL-IPSW01/10 | ELC | PSCGOL-IPSW01/11
KF113 | pompa P1 6xT | KF126 | pompa P2 6xT | KF133 | pompa P5 6xT | KF146 | pompa P6 6xT | KF153 | RozdzSN W-35,W-36 19 kan |  | KF166 | W-35,W-36 12 kan | KF173 | Rozdz SN, NN | KF186
AI |  | AI |  | AI |  | AI |  | DO |  |  | PROFIBUS |  | MODBUS
KF114 | Falowniki pomp P1-5,P2-6 | KF125 | Pompy P1,P2,P5,P6 20 kan | KF134 | Pompy P1,P2,P5,P6 16 kan | KF145 | AG01-KF145 | KF154 | W-36 12 kan. |  | KF165 |  | KF174 |  | KF185
AO |  | DI |  | DO |  | ELC | PSCGOL-IPSW01/8 | DI
KF115 | Falowniki pomp P1-5,P2-6 | KF124 | Zasuwy i zawory przy pompach P1,P5,P2,P6 | KF135 | AG01-KF135 | KF144 | AG01-KF144 | KF155 |  |  | KF164 |  | KF175 |  | KF184
PROFIBUS |  | PROFIBUS |  | ELC | PSCGOL-IPSW01/5 | ELC | PSCGOL-IPSW01/7
KF116 | AG01-KF116 | KF123 | AG01-KF123 | KF136 | AG01-KF136 | KF143 |  | KF156 |  |  | KF163 |  | KF176 |  | KF183
ELC | PSCGOL-IPSW01/3 | ELC | PSCGOL-IPSW01/4 | ELC | PSCGOL-IPSW01/6
KF117 |  | KF122 |  | KF137 |  | KF142 |  | KF157 |  |  | KF162 |  | KF177 |  | KF182
KF118 |  | KF121 |  | KF138 |  | KF141 |  | KF158 |  |  | KF161 |  | KF178 |  | KF181
[10 empty] | EMOD/PMOD OLD |  |  | EMOD/PMOD NEW
Szafa CNT2A RDS-PP: PL1Z00000864 =S20 CCB01U H020 | [8 empty] | ELC | 5X00419G01/1X00569H01 |  |  | 5X00419G02/
[9 empty] | AI | 1C31224G01/1C31227G01A |  |  | 5X00106G02/5X00109G02A
FRONT SZAFY |  |  |  | TYŁ SZAFY |  |  |  |  | AO | 5X00167G01/1X00188H01 |  |  | 5X00167G01/1X00188H01
[9 empty] | DI | 5X00499G01/1X00690H01 |  |  | 5X00499G01/1X00690H01
KF111 | pompa P3 2xP,2xT,4xY | KF128 | pompa P4 2xP,2xT,4xY | KF131 | pompa P7 2xP,2xT,4xY | KF148 | pompa P8 2xP,2xT,4xY |  | DO | 1C31122G01/1C31125G01 |  |  | 5X00500G01/1X00691H01
AI |  | AI |  | AI |  | AI |  |  | PROFIBUS | 5X00300G02/5X00321G01 |  |  | 5X00300G02/5X00321G01
KF112 | pompa P3 4xT | KF127 | pompa P4 4xT | KF132 | pompa P7 4xT | KF147 | pompa P8 4xT |  | MODBUS
AI |  | AI |  | AI |  | AI
KF113 | pompa P3 6xT | KF126 | pompa P4 6xT | KF133 | pompa P7 6xT | KF146 | pompa P8 6xT
AI |  | AI |  | AI |  | AI
KF114 | Falownik pomp P3-7 | KF125 | Pompy P3,P4,P7,P8, W-36 22 kan | KF134 | Pompy P3,P4,P7,P8 W-35,W-36 13 kan | KF145 | AG02-KF145
AO |  | DI |  | DO |  | ELC | PSCGOL-IPSW01/22
KF115 | Falownik pomp F3,F7 | KF124 | Zasuwy i zawory przy pompach P3,P7,P4,P8 12 kan | KF135 | AG02-KF135 | KF144 | AG02-KF144
PROFIBUS |  | PROFIBUS |  | ELC | PSCGOL-IPSW01/16 | ELC | PSCGOL-IPSW01/21
KF116 | AG02-KF116 | KF123 | AG02-KF123 | ELC | AG02-ELC | KF143 | AG02-KF143
ELC | PSCGOL-IPSW01/12 | ELC | PSCGOL-IPSW01/15 | rez | PSCGOL-IPSW01/17 | ELC | PSCGOL-IPSW01/20
KF117 | AG02-KF117 | KF122 | AG02-KF122 | KF137 | AG02-KF137 | KF142
ELC | PSCGOL-IPSW01/13 | ELC | PSCGOL-IPSW01/14 | ELC | PSCGOL-IPSW01/18
KF118 |  | KF121 |  | KF138 |  | KF141